**23.01.20. Jautājums Nr.1**

*1)Tehniskā specifikācijā iepirkuma Daugavas ielā 7, Nīcgalē, pozīcijas 13., 14.dublējas "Cinkota skārda teknes  d=150mm ar stiprinājumiem  uzstādīšana un notekcaurules d=100" - un daudzums sanāk 66,62m +66,62m. Bet saskaņā ar projektu AR-1, mājas ūdens novadīšanas sistēma sevī iekļauj tekne 2x(d=150)-66,62m un ūdens notekcaurules 6x100-33m. Lūdzu precizējiet!*

**Atbilde:**

**Skaidrojam, ka 14. pozīcija iepirkuma "Dzīvojamās mājas Daugavas iela 7, Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov. jumta seguma maiņa un bēniņu siltināšana” id. Nr. 2020/3 apjomos ir dublēta kļūdaini un tiek izslēgta no darbu apjomiem.**