**„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS ĶIEĢEĻU IELĀ 6, KALKŪNĒ UN RANDENES IELĀ 4, RANDENĒ, KALKŪNES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ”**

**Iepirkuma identifikācijas numurs NPS 2017/10**

*Jautājums Nr.1*

Randenes iela 4 – Pretendents lūdza paskaidrot 1. pozīcijas darba apjomus, par vecā pārklājuma noņemšanu.

*Atbilde uz jautājumu Nr.1*

-Iepirkuma komisija informē, ka iepirkuma darba apjomos šajā pozīcija ir ieplānots noņemt veco ruberoīda pārklājumu. Dzelzsbetona elementu demontāža nav paredzēta.

*Jautājums Nr.2*

Randenes iela 4 – Pretendents lūdza paskaidrot 4. pozīcijas jumtas seguma profila pārklājuma veidu un toni.

*Atbilde uz jautājumu Nr.2*

-Iepirkuma komisija informē, ka iepirkuma iekļauti visi skārda elementi jābūt izgatavoti no cinkotā skārda materiāla.

*Jautājums Nr.3*

Randenes iela 4 – Pretendents lūdza paskaidrot 6. pozīcijas fasādes kasetes esamību konkrētos mezglos.

*Atbilde uz jautājumu Nr.3*

-Iepirkuma komisija informē, ka iepirkuma darba apjomos 6. pozīcijā notikusi drukas kļūda – šī iepirkuma ietvaros nav paraudzēts uzstādīt/izmantot fasādes kasetes.

*Jautājums Nr.4*

Randenes iela 4 – Pretendents lūdza paskaidrot skārda elementu materiāla biezumu un pārkaluma materiālu.

*Atbilde uz jautājumu Nr.4*

-Iepirkuma komisija informē, ka iepirkuma darba apjomos ir iekļauti skārda elementi, kuri ir izgatavoti no cinkota skārda ar biezumu 0.5mm .