APSTIPRINĀTS

2021. gada 27.decembrī

Iepirkumu komisijas sēdē

protokols Nr. 1

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

„LIETOTAS KRAVAS AUTOMAŠĪNAS AR MANIPULATORU IEGĀDE”

/identifikācijas Nr. NPS 2021/14 /

NOLIKUMS

Saskaņā ar IEPIRKUMU VADLĪNIJU SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM nosacījumiem.

- Vispārīgā informācija

| 1.1.Pasūtītājs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu serviss” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| 1.2.Adrese | Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5462 |
| 1.3.CPV kods | 34134200-7 |
| 1.4.Finansējums avots | Sabiedrības līdzekļi, līzings |
| 1.5.Kontaktpersona | SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” mehāniķis Genādijs Puškins tālrunis: 29159384, e-pasts: sia_nps@inbox.lv SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklis Aivars Elksniņš, tālr.29405858 |
| 1.6.Iepirkuma nolikuma saņemšana | Iepirkuma nolikumu noteikumus pretendenti var: lejupielādēt elektroniskā formā Pasūtītāja mājas lapā www.sia-nps.lv sadaļā „Iepirkumi”. Lejupielādējot iepirkuma nolikumu, pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākajām izmaiņām iepirkuma nolikumā, kā arī iepirkumu komisijas sniegtajām atbildēm uz pretendentu jautājumiem, kas tiek publicētas SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” mājaslapā internetā pie iepirkuma nolikuma. |
| 1.7.Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš | Piedāvājums jāiesniedz elektroniski uz info@sianps.lv līdz 2022.gada 19.janvārim plkst. 9:00 Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī termiņa beigām, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ pretendentam. |
| 1.8. Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi | Pretendents (piegādātājs, kurš sniedz piedāvājumu) var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. |
| 1.9. Papildus informācijas saņemšana | 1. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Jautājumus par Iepirkumu un iepirkuma priekšmetu var uzdot 1.5. punktā norādītajām kontaktpersonām e-pastā. |
| 1.10. Piedāvājuma derīguma termiņš | Vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa. |
| 1.11.Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs | Iepirkuma nolikumam un Tehniskai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN. |

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

| 2.1.Iepirkuma priekšmets, apjoms | Kravas automašīna ar manipulatoru, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (2. pielikums) prasībām (turpmāk – prece). |
| --- | --- |
| 2.2.Plānotā līguma cena | Plānotā kopējā līgumcena ir līdz 45 000 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Cenā jābūt iekļautas visas ar iekārtu piegādi līdz Pasūtītāja ēkai Daugavas iela 29A, Kraujā, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. |
| 2.3. Preces piegādes vietas | Daugavas iela 29A, Kraujā, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. |
| 2.4.Preces piegāde | Ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, no līguma noslēgšanas brīža |
| 2.5.Nekvalitatīvas preces apmaiņas vai trūkumu novēršanas termiņš | Nekvalitatīvas preces apmaiņa/trūkumu novēršana ne ilgākā 15 (piecpadsmit) kalendārām dienām |
| 2.6.Līguma darbības termiņš | Līgums spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei |
| 2.7.Apmaksas nosacījumi | Līzings |

- Pretendentam izvirzāmās prasības:

  - Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā piegādāt preces un ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma prasībām;

  - Pretendents ir reģistrēts, licencēts un sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, tam ir tiesības veikt nepieciešamo preces piegādi vai pakalpojuma sniegšanu (ja licences un sertifikāti tika pieprasīti Nolikuma 4.punktā);

  - attiecībā uz Pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

  - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR;

  - ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai piesaista apakšuzņēmējus, tad katram no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai apakšuzņēmējiem atsevišķi ir jāatbilst iepirkumu nolikuma 3.2., 3.3. un 3.4. punktos noteiktajām prasībām.

- Iepirkumam iesniedzamie dokumenti:

  - Nolikuma Iepirkuma pieteikums (Nolikuma 1. pielikums), kuru paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja iepirkuma pieteikumu paraksta pārstāvis, kuram nav pārstāvības tiesības, tad piedāvājumam pievienojama pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt iepirkuma pieteikumu.

  - Gadījumā ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents, tad jāiesniedz Pretendenta reģistrācijas valsts attiecīgās institūcijas izsniegta izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā ir uzrādītas pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām). (Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas).

  - Piedāvātās preces /pakalpojuma pilns tehniskais apraksts (Nolikuma 3.pielikums ,,Tehniskais piedāvājums”), saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.pielikums) prasībām. Pārkopēta tehniskā specifikācija nevar būt piedāvātās Preces apraksts, tehniskajā piedāvājumā neizmantot tādus jēdzienus kā “ne vairāk”, “ne mazāk”, “ekvivalents”, “ir jābūt”.

Piedāvājums ar pārkopētu Tehnisko specifikāciju tiks noraidīts kā neatbilstošs Tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendentam jāiesniedz visu piegādātāju apvienībā iekļauto personu parakstīts nodomu protokols par tās dibināšanu pakalpojuma izpildei, ja tiks pieņemts lēmums par pretendenta tiesībām slēgt līgumu, kā arī jānorāda katras piegādātāju apvienībā iekļautās personas atbildības apjoms iepirkumu Noteikumu 1.pielikumā.

  - Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus vai piesaista personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, jāiesniedz apakšuzņēmējiem vai citām personām izpildei nododamo līguma daļu un to apjoma (%) apraksts, kā arī jāiesniedz spēkā esoši dokumenti, kas noslēgti ar Pretendentu un apliecina katra apakšuzņēmēja vai personas gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai nodomu protokola oriģināls), kuri jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

  - Citi informatīvie materiāli, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot iepirkuma dokumentiem.

- Finanšu piedāvājums:

  - Finanšu piedāvājums jāiesniedz 1. pielikuma „Iepirkuma pieteikums” norādītajā tabulā, cenas norādot euro (EUR) valūtā.

  - Pretendentam cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preci un tās piegādi, uzstādīšanu, izkraušanu, darbaspēka, transporta, materiālu, ja nepieciešamas personāla apmācība u.c. iespējamās izmaksas, kā arī visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Piedāvājuma cena jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

  - Pievienotās vērtības nodoklis tiks maksāts atbilstoši spēkā esošā Pievienotās vērtības nodokļa likuma noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Piedāvāto cenu nedrīkst paaugstināt iespējamā līguma darbības laikā.

- Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana:

  - Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski un e-pasta adresi info@sianps.lv ar vēstules tematu “iepirkuma nosaukums un id.Nr.”.

  - Pretendents ir atbildīgs par to, lai piedāvājums sasniegtu adresātu līdz nolikuma 1.7. punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Pasūtītājs neatbild par piedāvājumiem, kuri nav iesniegti 1.7. punktā minētājā veidā un termiņā.

  - Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, tas netiek atvērts un neatvērtā veidā tiek nosūtīts atpakaļ pretendentam.

  - Pretendents piedāvājumu var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu.

  - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

- Pretendentu izslēgšanas noteikumi un kārtība:

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumus nosaka IEPIRKUMU VADLĪNIJAS SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

- Rīcība, ja tiek konstatēti nodokļu parādi Latvijā reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam Pretendentam vai noteikumu 7.4. punktā minētai personai:

  - Ja saskaņā ar Valsts ieņēmu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka Pretendentam vai nolikuma 7.4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iepirkuma komisija informē Pretendentu par to un nosaka termiņu - 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinātas izdrukas no Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas („Izziņa par nodokļu parādu”) iesniegšanai par to, ka minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

  - Ja Pretendents iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā neiesniedz 8.1. punktā minēto dokumentu, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

- Iepirkuma uzvarētāja noteikšana, līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un līguma slēgšana

  - Iepirkumu komisija izvērtēs iesniegtos piedāvājumus atbilstoši iepirkuma nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām (Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un nolikuma prasībām). Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Par iepirkuma uzvarētāju, Iepirkumu komisija atzīst Pretendentu, kurš ir iesniedzis iepirkuma nolikumam un Tehniskai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.

  - Paziņojumu par pieņemto lēmumu par iepirkuma rezultātiem Iepirkumu komisija rakstiski paziņos visiem Pretendentiem 3 (triju) darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

  - Iepirkuma lēmums būs pieejams Pasūtītāja mājaslapā sadaļā „Iepirkumi”.

  - Pretendentam, kurš tika atzīts par uzvarētāju līgums jāparaksta 7 (septiņu) darba dienu laikā no nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu izsūtīšanas dienas (pasta korespondences nosūtīšanas dienas zīmogs).

Ja Pretendents, kurš tika atzīts par iepirkuma uzvarētāju atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neparaksta līgumu Iepirkuma Nolikuma 9.5. punktā noteiktajā termiņā, iepirkuma tiesības tiks piešķirtas nākamajam Pretendentam, kura piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumam un ir ar zemāko cenu.

- Iepirkuma komisijas un Pretendenta tiesības un pienākumi:

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pieprasīt Pretendentam iesniegt papildus dokumentus;

    - pieprasīt Pretendentam precizēt iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus;

    - pārbaudīt visu Pretendenta sniegto ziņu patiesumu;

    - pieaicināt Iepirkuma komisijas darbā ekspertus;

    - pieprasīt no Pretendenta informāciju par piedāvātās preces cenas veidošanās mehānismu;

    - rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt piedāvājumu derīguma termiņu;

    - noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu;

    - noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja tas nav iesniegts atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām un/vai tā saturs neatbilst nolikuma prasībām un/vai pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju sava piedāvājuma vērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā vai vispār nav iesniedzis to;

    - noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents maina piedāvājumā norādīto informāciju jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - izskatīt un izvērtēt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus;

    - pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - Pretendentam ir jāsniedz pieprasītā informācija vai dokumenti Iepirkuma komisijas norādītajā termiņā.

    - Lejupielādējot iepirkuma nolikumu, sekot līdzi turpmākajām izmaiņām iepirkuma nolikumā, kā arī iepirkumu komisijas sniegtajām atbildēm uz pretendentu jautājumiem, kas tiek publicētas Pasūtītāja mājaslapā internetā pie iepirkuma nolikuma.

  - Pretendenta tiesības:

    - Pretendentam ir tiesības pieprasīt Iepirkuma komisijai informāciju par nolikumu vai Tehnisko specifikāciju, lejupielādējot iepirkuma nolikumu elektroniskā formā, sekot līdzi turpmākām izmaiņām iepirkuma nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā pie iepirkuma nolikuma.

- Citi noteikumi:

  - Iepirkuma komisija un Pretendents ar informāciju apmainās šādi:

    - līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām par organizatoriskiem jautājumiem un iepirkuma priekšmetu Pretendents ar pasūtītāju ar informāciju var apmainīties gan telefoniski, gan elektroniski, gan rakstiski;

    - pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ar pasūtītāju ar informāciju, kas saistīta ar iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu un lēmuma par iepirkuma tiesību piešķiršanu pieņemšanu, apmainās elektroniski.

  - Citas saistības uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Visi izdevumi, kas saistīti ar Iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Pretendentam.

  - Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām, kas sastāv no nolikuma teksta uz 5 (piecām) lapām un sekojošiem pielikumiem, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums - Iepirkuma pieteikums uz 2 lapām;

2. pielikums - Tehniskā piedāvājums uz 2 lapām;

1.pielikums

pie Iepirkuma ID Nr. NPS 2021/14 nolikuma

IEPIRKUMA PIETEIKUMS

Iepirkums „LIETOTAS KRAVAS AUTOMAŠĪNAS AR MANIPULATORU IEGĀDE”

Identifikācijas Nr. NPS 2021/14

1. Saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem, mēs apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma nolikuma prasībām. Piedāvājam veikt LIETOTAS KRAVAS AUTOMAŠĪNAS AR MANIPULATORU piegādi, saskaņā ar nolikuma prasībām un Tehnisko specifikāciju.

| Nr.p.k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Cena, bez PVN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LIETOTA KRAVAS AUTOMAŠĪNA AR MANIPULATORU _____________________ Modelis, ražotājs, ražotājvalsts | Gab. | 1 |  |  |  |
| PVN 0% |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā ar PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |

- 2. Kopējā piedāvājuma summa vārdos: ___________________________________ EUR, bez PVN.

3. Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš_______________ (___________) kalendāro dienu laikā.

4. Garantijas termiņš(ja tiek piedāvāts): _______________________________________________

5. Nekvalitatīvas preces apmaiņas vai trūkumu novēršanas termiņš ________________________

- Cita informācija, ja nepieciešams norādīt  __________________________________________

- Mēs apliecinām, ka pievienoti dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs apliecinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz (ne mazāk kā sešdesmit kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa) ______________________________________

- Pretendenta nosaukums: _______________________________________________________

- Reģistrēts:	_____________________________________________________________

- ar Nr. _________________________________________________________________

15. Mēs apņemamies nodrošināt Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības.

16. Mēs apstiprinām, ka preces cena līguma izpildes laikā netiks mainītas un tās atbildīs iesniegtā piedāvājuma norādītajām cenām.

17. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā

18. Pretendents: _________________________________________________________________

19. Uzņēmuma statuss (atzīmēt atbilstošo) - mazais uzņēmums

vidējais uzņēmums

20. Juridiskā adrese: _____________________________________________LV - ______________

21. Biroja adrese: _______________________________________________LV - ______________

22. Kontaktpersona: ________________________________________________________________						(vārds, uzvārds, amats)

23. Telefons: 	__________________________________________________________________

24. e-pasts: ______________________________________________________________________

28. Persona, kura parakstīs iepirkuma līgumu _______________________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālr. Nr. pārstāvības tiesiskais pamats)

29. Banka: 	__________________________________________________________________

30. Kods:_____________________________________________________________________

31. Konts: ______________________________________________________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Noteikumu prasībām. Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no ____ (_________________________________) lapām.

(vārdos)

Paraksts:	___________________________________________

Amats:	            ___________________________________________

Vārds, uzvārds: __________________________________________

Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2022.gada “______”. ______________________.													z.v.

2.pielikums

pie Iepirkuma ID Nr. NPS 2021/14 nolikuma

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  | Pasūtītāja tehniskā specifikācija | Piegādātāja tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- |
|  | KRAVAS AUTOMAŠĪNA AR MANIPULATORU | ____________________________ Modelis, ražotājs, ražotājvalsts (interneta mājas lapas adrese, kur var iepazīties ar tehniskajiem datiem) |
| Degvielas tips, dzinēja apjoms, jauda | Dīzeļdegviela, ne mazāk 12000 kub.cm, ne mazāks par 330 kW (460 z/s) |  |
| Ekoloģijas līmenis | Euro 5 vai labāks |  |
| Nobraukums | Līdz 500 tūkst. km |  |
| Izlaiduma gads | Nav vecāks par 2013.gadu |  |
| Pilna masa | Līdz 26000 kg |  |
| Asu skaits | 3 ass |  |
| Piedziņas shēma | 6x2 |  |
| Celtspēja | Ne mazāk ka 14000 kg |  |
| Manipulatora parametri | Maksimālais manipulatora strēles garums nav īstāks par 7,5m ar celtspēju (pie maksimālā garuma) nav mazāks ka 1300 kg, atsevišķa manipulatora pulta esamība - obligāta |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: _________________________________

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: __________________________________

Tehniskais piedāvājums sastādīts un parakstīts 2022. gada ____________

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un /vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un /vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.