## Sheet1
Pielikums Nr.2 iepirkuma nolikumam ar identifikācijas Nr.NPS 2018/05
Darbu apjomu tabula
Nr.p. k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. |  | Apkures sildķermeņu nomaiņa
Dzīvoklis Nr. 1
1.1. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x1000 vai ekvivalents | gab | 2
1.2. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x800 vai ekvivalents | gab | 3
1.3. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 300x400 vai ekvivalents | gab | 2
Dzīvoklis Nr. 2
1.4. |  | Radiatori "DELONGHI" 33K 500x1200 vai ekvivalents | gab | 1
1.5. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x1000 vai ekvivalents | gab | 2
1.6. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x800 vai ekvivalents | gab | 1
1.7. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x600 vai ekvivalents | gab | 1
1.8 |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 300x400 vai ekvivalents | gab | 2
Dzīvoklis Nr. 3
1.9. |  | Radiatori "DELONGHI" 33K 500x800 vai ekvivalents | gab | 1
1.10. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x1200 vai ekvivalents | gab | 1
1.11. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x900 vai ekvivalents | gab | 2
1.12. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 300x400 vai ekvivalents | gab | 1
Dzīvoklis Nr. 4
1.13. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x1100 vai ekvivalents | gab | 2
1.14. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x1000 vai ekvivalents | gab | 2
1.15. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x700 vai ekvivalents | gab | 1
1.16. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 300x400 vai ekvivalents | gab | 2
Dzīvoklis Nr. 5
1.17. |  | Radiatori "DELONGHI" 33K 500x1000 vai ekvivalents | gab | 1
1.18. |  | Radiatori "DELONGHI" 33K 500x1100 vai ekvivalents | gab | 2
1.19. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x700 vai ekvivalents | gab | 1
1.20. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 300x400 vai ekvivalents | gab | 2
1.21. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x900 vai ekvivalents | gab | 1
Dzīvoklis Nr. 6
22 |  | Radiatori "DELONGHI" 33K 500x1200 (esošs) | gab | 1
23 |  | Radiatori "DELONGHI" 33K 700x900 (esošs) | gab | 1
24 |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x1200 (esošs) | gab | 1
25 |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x1000 (esošs) | gab | 1
1.22. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 400x500 vai ekvivalents | gab | 2
Dzīvoklis Nr. 7
1.23. |  | Radiatori "DELONGHI" 33K 500x800 vai ekvivalents | gab | 1
1.24. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x1200 vai ekvivalents | gab | 1
1.25. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x900 vai ekvivalents | gab | 2
1.26. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 300x400 vai ekvivalents | gab | 2
Dzīvoklis Nr. 8
1.27. |  | Radiatori "DELONGHI" 33K 500x1000 vai ekvivalents | gab | 1
1.28. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x1000 vai ekvivalents | gab | 2
1.29. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x800 vai ekvivalents | gab | 1
1.30. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x600 vai ekvivalents | gab | 1
1.31. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 300x400 vai ekvivalents | gab | 2
Dzīvoklis Nr. 9
1.32. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x1000 vai ekvivalents | gab | 2
1.33. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x800 vai ekvivalents | gab | 2
1.34. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x600 vai ekvivalents | gab | 1
1.35 |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 300x400 vai ekvivalents | gab | 2
Dzīvoklis Nr. 10
1.36. |  | Radiatori "DELONGHI" 33K 500x1200 vai ekvivalents | gab | 2
1.37. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x1000 vai ekvivalents | gab | 1
1.38. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x800 vai ekvivalents | gab | 1
1.39. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 300x400 vai ekvivalents | gab | 2
Dzīvoklis Nr. 11
1.40. |  | Radiatori "DELONGHI" 33K 500x1200 vai ekvivalents | gab | 1
1.41. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x1100 vai ekvivalents | gab | 2
1.42. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x900 vai ekvivalents | gab | 1
1.43. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x700 vai ekvivalents | gab | 1
1.44. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 300x400 vai ekvivalents | gab | 2
Dzīvoklis Nr. 12
1.45. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x1100 vai ekvivalents | gab | 2
1.46. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x1000 vai ekvivalents | gab | 2
1.47. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x700 vai ekvivalents | gab | 1
1.48. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 300x400 vai ekvivalents | gab | 2
2. |  | APKURE
2.1. |  | Radiatori "DELONGHI" 22K 500x600 (kāpņu telpā) vai ekvivalents | gab | 4
Mezgls A
2.2. |  | Siltuma skaitītajs SONOMETR - 1100 G=3.5m3/st DN20 | kpl | 1
2.3. |  | Siltuma skaitītajs SONOMETR - 500 G=1.5m3/st DN20 | kpl | 12
2.4. |  | Termostatiskais ventilis ar galviņu Dn15 | gab | 79
2.5. |  | Regulējošais ventilis Dn 15 | gab | 79
2.6. |  | Lodveida ventilis DN15 | gab | 79
2.7. |  | Regulējošais vārsts ar drenāžas krānu Dn20 STAD | gab | 12
2.8. |  | Lodveida ventilis Dn20 | gab | 36
2.9. |  | Spiediena krituma regulators STAP DN20 Kvs-1.4m3/st DN15 10-60 kPa | gab | 12
2.10. |  | Skapis 600x250x600h | gab | 12
2.11. |  | Manometra ventilis | gab | 24
2.12. |  | Manometrs 0-10bar | gab | 24
2.13. |  | Termometrs 0-100*C | gab | 24
2.14. |  | Noslēgarmatūra | gab | 24
|  | lodveida ventilis Dn15 | gab | 3
|  | lodveida ventilis Dn20 | gab | 1
|  | lodveida ventilis Dn25 | gab | 2
|  | lodveida ventilis Dn32 | gab | 2
|  | lodveida ventilis Dn40 | gab | 2
|  | lodveida ventilis Dn50 | gab | 2
|  | drenāžas ventilis Dn15 | gab | 12
2.15. |  | Regulējošais vārsts ar drenāžas krānu Dn15 | gab | 2
2.16. |  | Regulējošais vārsts ar drenāžas krānu Dn20 | gab | 1
2.17. |  | Regulējošais vārsts ar drenāžas krānu Dn25 | gab | 2
2.18. |  | Regulējošais vārsts ar drenāžas krānu Dn32 | gab | 2
2.19. |  | Regulējošais vārsts ar drenāžas krānu Dn40 | gab | 2
2.20. |  | Metinātas tērauda caurules D50 | m | 12
2.21. |  | Metinātas tērauda caurules D40 | m | 72
2.22. |  | Metinātas tērauda caurules D32 | m | 30
2.23. |  | Metinātas tērauda caurules D25 | m | 40
2.24. |  | Metinātas tērauda caurules D20 | m | 80
2.25. |  | Metinātas tērauda caurules D15 | m | 46
2.26. |  | Caurules VSH Carbon steel (PN 16 bar) t. max 120*C D18x1.2 | m | 272
2.27. |  | Caurules VSH Carbon steel (PN 16 bar) t. max 120*C D22x1.5 | m | 590
2.28. |  | Caurules VSH Carbon steel (PN 16 bar) t. max 120*C D28x1.5 | m | 24
2.29. |  | Cauruļvadu krāsošana (280m) | m2 | 56
2.30. |  | Akmens vates cauruļvadu izolācija čaulam Dn50 b=50mm | m | 12
2.31. |  | Akmens vates cauruļvadu izolācija čaulam Dn40 b=50mm | m | 72
2.32. |  | Akmens vates cauruļvadu izolācija čaulam Dn32 b=50mm | m | 16
2.33. |  | Akmens vates cauruļvadu izolācija čaulam Dn25 b=50mm | m | 14
2.34. |  | Akmens vates cauruļvadu izolācija čaulam Dn20 b=50mm | m | 12
2.35. |  | Akmens vates cauruļvadu izolācija čaulam Dn15 b=50mm | m | 8
2.36. |  | Kondensāta cauruļvadu izolācija čaulam Dn32 b=23mm | m | 14
2.37. |  | Kondensāta cauruļvadu izolācija čaulam Dn25 b=23mm | m | 26
2.38. |  | Kondensāta cauruļvadu izolācija čaulam Dn20 b=23mm | m | 68
2.39. |  | Kondensāta cauruļvadu izolācija čaulam Dn15 b=23mm | m | 38
2.40. |  | Metinātas tērauda cauruļu demontāža Dn15-65 | m | 460
2.41. |  | Sildķermeņu demontāža | gab | 68
2.42. |  | Ventiļu demontāža | gab | 70
2.43. |  | Hidrauliska pārbaude (12 gab) | m | 605
2.44. |  | Veidgabalu komplekts | kpl | 12
2.45 |  | Siltumizolācijas palīgmateriāli | kpl | 12
2.46. |  | Atgaisotājs Dn15 | gab | 10
2.47. |  | Zemgrīdas kanāls 100x100x1200 | gab | 12
2.48. |  | Cirkulācijas sūknis Grundfoss G=2.5m3/st H=6.5m N=188W Magna 1 25-120 vai ekvivalents | kpl | 1
2.49. |  | Palīgmateriāli | kpl | 1
3. |  | 2.stāva "Lattelecom" tīklu pārlīkšana
3.1. |  | PVC gluda caurule D ārēja = 32 | m | 3
3.2. |  | Montāžas materiāli caurules stiprināšanai | kpl | 1
3.3. |  | Ugunsizturīgo materiālu komplekts | kpl | 1
3.4. |  | Demontāzas darbi | kpl | 1