## AVK BA V5
BŪVDARBU APJOMI
Apkures sistēmas atjaunošana
(darba veids vais konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures sistēmas atjaunošana Vienības ielā 5, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Vienības ielā 5, Locikos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Objekta adrese: Vienības ielā 5, Locikos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Pasūtījums :
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  | Piezīmes
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | kopā (EUR) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5
Radiatoru apkures sistēma
1 | Karbona caurule 15x1,2 (stienis 3m vai 6m) VSH, Dn12 | m. | 1720 | 0.3 | 10 | 3 | 1.12 | 0.0224 | 4.1424 | 516 | 5160 | 1926.4 | 57.792 | 7144.192
2 | Karbona caurule 18x1,5 (stienis 3m vai 6m) VSH, Dn15 | m. | 890 | 0.3 | 10 | 3 | 1.42 | 0.0284 | 4.4484 | 267 | 2670 | 1263.8 | 37.914 | 3971.714
3 | Karbona caurule 22x1,5 (stienis 3m vai 6m) VSH, Dn20 | m. | 680 | 0.3 | 10 | 3 | 1.95 | 0.039 | 4.989 | 204 | 2040 | 1326 | 39.78 | 3405.78
4 | Karbona caurule 28x1,5 (stienis 3m vai 6m) VSH, Dn25 | m. | 190 | 0.5 | 10 | 5 | 2.65 | 0.053 | 7.703 | 95 | 950 | 503.5 | 15.105 | 1468.605
5 | Karbona caurule 35x1,5 (stienis 3m vai 6m) VSH, Dn32 | m. | 126 | 0.8 | 10 | 8 | 3.62 | 0.0724 | 11.6924 | 100.8 | 1008 | 456.12 | 13.6836 | 1477.8036
6 | Karbona caurule 42x1,5 (stienis 3m vai 6m) VSH, Dn40 | m. | 52 | 0.8 | 10 | 8 | 4.68 | 0.0936 | 12.7736 | 41.6 | 416 | 243.36 | 7.3008 | 666.6608
7 | Karbona caurule 54x1,5 (stienis 3m vai 6m) VSH, Dn50 | m. | 124 | 2 | 10 | 20 | 4.72 | 0.0944 | 24.8144 | 248 | 2480 | 585.28 | 17.5584 | 3082.8384
8 | Karbona caurule 66,7x1,5 (stienis 3m vai 6m) VSH, Dn65 | m. | 40 | 2 | 10 | 20 | 10.43 | 0.2086 | 30.6386 | 80 | 800 | 417.2 | 12.516 | 1229.716
9 | Presējamo tērauda cauruļu fasondetaļas | kpl. | 1 | [6 empty] | 2018.12 | 20181.2 | 8738.158 | 262.1447 | 29181.5027
10 | Tērauda paneļu radiators PC22-500-600, analogs PURMO (pieslēgums no sāniem) stip. kronšteini, noslēgkorķi, atgaisotājs un termovārstu. | gab. | 37 | 2.6 | 10 | 26 | 44.21 | 0.8842 | 71.0942 | 96.2 | 962 | 1635.77 | 49.0731 | 2646.8431
11 | Tērauda paneļu radiators KERMI X2 PROFIL K, 22-500-700, (pieslēgums no sāniem) stip. kronšteini, noslēgkorķi, atgaisotājs un termovārstu vai analogs | gab. | 26 | 2.6 | 10 | 26 | 49.56 | 0.9912 | 76.5512 | 67.6 | 676 | 1288.56 | 38.6568 | 2003.2168
12 | Tērauda paneļu radiators PC22-500-800, analogs PURMO (pieslēgums no sāniem) stip. kronšteini, noslēgkorķi, atgaisotājs un termovārstu vai analogs | gab. | 4 | 2.6 | 10 | 26 | 53.65 | 1.073 | 80.723 | 10.4 | 104 | 214.6 | 6.438 | 325.038
13 | Tērauda paneļu radiators KERMI X2 PROFIL K, PC22-500-900, analogs PURMO (pieslēgums no sāniem) stip. kronšteini, noslēgkorķi, atgaisotājs un termovārstu vai analogs | gab. | 29 | 2.6 | 10 | 26 | 57.89 | 1.1578 | 85.0478 | 75.4 | 754 | 1678.81 | 50.3643 | 2483.1743
14 | Tērauda paneļu radiators KERMI X2 PROFIL K, PC22-500-1000, analogs PURMO (pieslēgums no sāniem) stip. kronšteini, noslēgkorķi, atgaisotājs un termovārstu vai analogs | gab. | 50 | 2.6 | 10 | 26 | 61.23 | 1.2246 | 88.4546 | 130 | 1300 | 3061.5 | 91.845 | 4453.345
15 | Tērauda paneļu radiators KERMI X2 PROFIL K, PC22-500-1100, analogs PURMO (pieslēgums no sāniem) stip. kronšteini, noslēgkorķi, atgaisotājs un termovārstu vai analogs | gab. | 13 | 2.6 | 10 | 26 | 65.36 | 1.3072 | 92.6672 | 33.8 | 338 | 849.68 | 25.4904 | 1213.1704
16 | Tērauda paneļu radiators KERMI X2 PROFIL K, PC22-500-1200, analogs PURMO (pieslēgums no sāniem) stip. kronšteini, noslēgkorķi, atgaisotājs un termovārstu vai analogs | gab. | 20 | 2.6 | 10 | 26 | 70.89 | 1.4178 | 98.3078 | 52 | 520 | 1417.8 | 42.534 | 1980.334
17 | Tērauda paneļu radiators KERMI X2 PROFIL K, PC22-500-1400, analogs PURMO (pieslēgums no sāniem) stip. kronšteini, noslēgkorķi, atgaisotājs un termovārstu vai analogs | gab. | 5 | 2.6 | 10 | 26 | 78.98 | 1.5796 | 106.5596 | 13 | 130 | 394.9 | 11.847 | 536.747
18 | Tērauda paneļu radiators KERMI X2 PROFIL K, PC33-500-800, analogs PURMO (pieslēgums no sāniem) stip. kronšteini, noslēgkorķi, atgaisotājs un termovārstu vai analogs | gab. | 4 | 2.6 | 10 | 26 | 96.56 | 1.9312 | 124.4912 | 10.4 | 104 | 386.24 | 11.5872 | 501.8272
19 | Tērauda paneļu radiators KERMI X2 PROFIL K, PC33-500-1100, analogs PURMO (pieslēgums no sāniem) stip. kronšteini, noslēgkorķi, atgaisotājs un termovārstu vai analogs | gab. | 6 | 2.6 | 10 | 26 | 121.36 | 2.4272 | 149.7872 | 15.6 | 156 | 728.16 | 21.8448 | 906.0048
20 | Termostata galva Dn15 | gab. | 194 | 0.1 | 10 | 1 | 4.3 | 0.086 | 5.386 | 19.4 | 194 | 834.2 | 16.684 | 1044.884
21 | Regulējošais vārsts RA-N 15, Dn15 | gab. | 194 | 0.5 | 10 | 5 | 6.4 | 0.128 | 11.528 | 97 | 970 | 1241.6 | 24.832 | 2236.432
22 | Regulējošais vārsts RLV DN15-003L0144, Dn15 | gab. | 194 | 0.5 | 10 | 5 | 6.2 | 0.124 | 11.324 | 97 | 970 | 1202.8 | 24.056 | 2196.856
23 | Automātiskais regulējošais vārsts ASV-PV DN 25, 5–25 kPa | gab. | 1 | 2 | 10 | 20 | 125.56 | 2.5112 | 148.0712 | 2 | 20 | 125.56 | 3.7668 | 149.3268
24 | Automātiskais regulējošais vārsts ASV-PV DN 32, 5-25 kPa | gab. | 5 | 2 | 10 | 20 | 150.32 | 3.0064 | 173.3264 | 10 | 100 | 751.6 | 22.548 | 874.148
25 | Automātiskais regulējošais vārsts ASV-PV DN 40, 5-25 kPa | gab. | 5 | 2 | 10 | 20 | 160.21 | 3.2042 | 183.4142 | 10 | 100 | 801.05 | 24.0315 | 925.0815
26 | Automātiskais regulējošais vārsts ASV-I, DN15 | gab. | 2 | 2 | 10 | 20 | 32.21 | 0.6442 | 52.8542 | 4 | 40 | 64.42 | 1.9326 | 106.3526
27 | Automātiskais regulējošais vārsts ASV-I, DN25 | gab. | 1 | 1 | 10 | 10 | 36.56 | 0.7312 | 47.2912 | 1 | 10 | 36.56 | 1.0968 | 47.6568
28 | Automātiskais regulējošais vārsts ASV-I, DN32 | gab. | 5 | 1 | 10 | 10 | 52.32 | 1.0464 | 63.3664 | 5 | 50 | 261.6 | 7.848 | 319.448
29 | Automātiskais regulējošais vārsts ASV-I, DN40 | gab. | 7 | 1 | 10 | 10 | 83.24 | 1.6648 | 94.9048 | 7 | 70 | 582.68 | 17.4804 | 670.1604
30 | Lodveida ventilis (uzmavas) Dn15 | gab. | 6 | 0.5 | 10 | 5 | 3.4 | 0.102 | 8.502 | 3 | 30 | 20.4 | 0.612 | 51.012
31 | Lodveida ventilis (uzmavas) Dn25 | gab. | 2 | 0.6 | 10 | 6 | 8.4 | 0.252 | 14.652 | 1.2 | 12 | 16.8 | 0.504 | 29.304
32 | Lodveida ventilis (uzmavas) Dn32 | gab. | 10 | 0.6 | 10 | 6 | 12.6 | 0.378 | 18.978 | 6 | 60 | 126 | 3.78 | 189.78
33 | Lodveida ventilis (uzmavas) Dn40 | gab. | 8 | 0.6 | 10 | 6 | 19.62 | 0.5886 | 26.2086 | 4.8 | 48 | 156.96 | 4.7088 | 209.6688
34 | Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=30mm, Dn15x30, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,037 W/mK | m. | 6 | 0.25 | 10 | 2.5 | 3.06 | 0.0612 | 5.6212 | 1.5 | 15 | 18.36 | 0.5508 | 33.9108
35 | Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=30mm, Dn28x30, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,037 W/mK | m. | 4 | 0.25 | 10 | 2.5 | 2.6584 | 0.053168 | 5.2116 | 1 | 10 | 10.6336 | 0.31901 | 20.9526
36 | Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=30mm, Dn35x30, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,037 W/mK | m. | 20 | 0.25 | 10 | 2.5 | 3.5055 | 0.07011 | 6.0756 | 5 | 50 | 70.1102 | 2.1033 | 122.2135
37 | Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=30mm, Dn42x30, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,037 W/mK | m. | 28 | 0.25 | 10 | 2.5 | 3.7328 | 0.074656 | 6.3074 | 7 | 70 | 104.5179 | 3.1355 | 177.6534
38 | Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=30mm, Dn54x30, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,037 W/mK | m. | 136 | 0.25 | 10 | 2.5 | 4.0358 | 0.080716 | 6.6165 | 34 | 340 | 548.8705 | 16.4661 | 905.3366
39 | Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=30mm, Dn64x30, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,037 W/mK | m. | 46 | 0.25 | 10 | 2.5 | 4.0358 | 0.080716 | 6.6165 | 11.5 | 115 | 185.6474 | 5.5694 | 306.2168
40 | Siltumizol. PVC apvalks 1,4mx0.35mmx25m 35m2 rullī | gab. | 1 | 8 | 10 | 80 | 82.36 | 2.4708 | 164.8308 | 8 | 80 | 82.36 | 2.4708 | 164.8308
41 | Balsti, kronšteini, konsoles cauruļvadu montāžai | kpl. | 80 | 1 | 10 | 10 | 4.8 | 0.096 | 14.896 | 80 | 800 | 384 | 11.52 | 1195.52
42 | Esošas apkures sistēmas demontāžas darbi | kpl. | 1 | 124 | 10 | 1240 |  | 350 | 1590 | 124 | 1240 | 0 | 350 | 1590
Siltuma skaitītāja mezgls
43 | Kompaktais siltuma skaitītājs Ultrask. siltumsk. Sharky775 Qn0.6 Dn20 TURPGAITĀ , Diehl, bez saskrūvēm; paredzēts uzstādīšanai atpakaļgaitā ar iebūvētu temperatūras devēju | gb | 55 | 6 | 10 | 60 |  | 6.6165 | 66.6165 | 330 | 3300 | 0 | 363.9075 | 3663.9075
44 | Ultrask. siltumsk. Sharky775 Qn0.6 Dn20 TURPGAITĀ , Diehl, bez saskrūvēm | gb | 55 |  |  |  | 220.55 |  |  | 0 | 0 | 12130.25 | 0 | 12130.25
45 | Lodveida ventiļa ar ieliktni termodevējam uzstādīšana | gb | 55 | 0.6 | 10 | 6 |  | 0.084707 | 6.0847 | 33 | 330 | 0 | 4.6589 | 334.6589
46 | Lodveida ventilis Dn20 ar ieliktni termodevējam | gb | 55 |  |  |  | 6.98 |  |  | 0 | 0 | 383.9 | 0 | 383.9
47 | Balansēšanas vārstu uzstādīšana | gb | 55 | 0.6 | 10 | 6 |  | 1.0059 | 7.0059 | 33 | 330 | 0 | 55.3222 | 385.3222
48 | Balansēšanas vent.4217GM 3/4" taisns Kvs 6,88 HERZ | gb | 55 |  |  |  | 25.51 |  |  | 0 | 0 | 1403.05 | 0 | 1403.05
49 | Lodveida ventiļu uzstādīšana | gb | 110 | 0.6 | 10 | 6 |  | 0.084707 | 6.0847 | 66 | 660 | 0 | 9.3178 | 669.3178
50 | Lodveida ventilis Dn20 | gb | 110 |  |  |  | 2.96 |  |  | 0 | 0 | 325.6 | 0 | 325.6
51 | Skapja ar slēdzi 150x500x500(h) uzstādīšana | gb | 55 | 0.5 | 10 | 5 |  | 0.6768 | 5.6768 | 27.5 | 275 | 0 | 37.224 | 312.224
| Skapis ar slēdzi 150x500x500(h) | gb | 55 |  |  |  | 38.32 |  |  | 0 | 0 | 2107.6 | 0 | 2107.6
Siltuma skaitītāju datu lasītāja izbūve
52 | Programmas uzstādīšana datu lasītājam | gb | 1 | 16 | 6 | 96 | 0 | 0 | 96 | 16 | 96 | 0 | 0 | 96
53 | Radio- USB – datu lasītājs pieslēdzams pie pārnesājamā datora | gb | 1 | 1 | 6 | 6 | 535 | 16.05 | 557.05 | 1 | 6 | 535 | 16.05 | 557.05
54 | Datorprogramma USB datu lasītājam | gb | 1 | 16 | 6 | 96 | 0 | 0 | 96 | 16 | 96 | 0 | 0 | 96
55 | Montāžas palīgmateriāli, saskrūves, pārejas, pagarinātāji, redukcijas, treijgabali, nipeļi | kmpl | 1 | [6 empty] | 154.1046 | 1537.086 | 1548.839 | 55.3791 | 3141.3042
| Būvniecības izmaksas kopā bez PVN | EUR | [7 empty] | 5290.9246 | 52773.286 | 53176.8066 | 1901.3505 | 107851.4431

## BA sm V5
BŪVDARBU APJOMI
Siltummezgla atjaunošana
(darba veids vais konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures sistēmas atjaunošana Vienības ielā 5, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Vienības ielā 5, Locikos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Objekta adrese: Vienības ielā 5, Locikos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Pasūtījums :
Tāme sastādīta 2019 gada tirgus cenās, pamatojoties uz SM daļas rasējumiem. | [8 empty] | Tāmes izmaksas: |  | #REF! | EUR
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehā- nismi (EUR) | kopā (EUR) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehā- nismi (EUR) | summa (EUR) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5
Ievada mezgls
1 | Siltumskaitītājs "SHARKY 775", Qn-10m3/h, Dn40 | gab. | 1 | 4 | 10 | 40 | 467.02 | 14.0106 | 521.0306 | 4 | 40 | 467.02 | 14.0106 | 521.0306
2 | Spiediena krituma reg., AVP, Dn32, Kvs=10.0, P(iest. sp.starpība)=1bar | gab. | 1 | 6 | 10 | 60 | 307.54 | 9.2262 | 376.7662 | 6 | 60 | 307.54 | 9.2262 | 376.7662
3 | Dubļu filtrs atloku Dn65 Pn16 | gab. | 1 | 1 | 10 | 10 | 15.6 | 0.468 | 26.068 | 1 | 10 | 15.6 | 0.468 | 26.068
4 | Tērauda ventilis "Naval"(Dn)65 | gab. | 2 | 1.5 | 10 | 15 | 52.69 | 1.5807 | 69.2707 | 3 | 30 | 105.38 | 3.1614 | 138.5414
5 | Tērauda ventilis "Naval"(Dn)15 | gab. | 2 | 1 | 10 | 10 | 21.98 | 0.6594 | 32.6394 | 2 | 20 | 43.96 | 1.3188 | 65.2788
5 | Lodveida ventilis (uzmavas) Dn15 | gab. | 2 | 1 | 10 | 10 | 2.8 | 0.084 | 12.884 | 2 | 20 | 5.6 | 0.168 | 25.768
6 | Bimetāliskais termometrs 0-100OC | gab. | 3 | 0.5 | 10 | 5 | 5.1 | 0.153 | 10.253 | 1.5 | 15 | 15.3 | 0.459 | 30.759
7 | Manometrs 10 bar | gab. | 3 | 0.5 | 10 | 5 | 4.3 | 0.129 | 9.429 | 1.5 | 15 | 12.9 | 0.387 | 28.287
8 | Manometra ventilis Dn15 | gab. | 3 | 1 | 10 | 10 | 6.8 | 0.204 | 17.004 | 3 | 30 | 20.4 | 0.612 | 51.012
Apkures kontūrs
9 | Plākšņu siltummainis apkurei 252.00kW, "Danfoss", XB61L-SB-1 40, | gab. | 1 | 8 | 10 | 80 | 1142 | 34.26 | 1256.26 | 8 | 80 | 1142 | 34.26 | 1256.26
10 | Sēžas vārsts VRG-2 DN32 2"ā.v(Kvs=16.0;PN16)čug. DANFOSS | gab. | 1 | 8 | 10 | 80 | 156.9 | 4.707 | 241.607 | 8 | 80 | 156.9 | 4.707 | 241.607
11 | Izpildmeh. AMV-435 (230V), 7,5s/mm, 400N DANFOSS | gab. | 1 | 8 | 10 | 80 | 125.98 | 3.7794 | 209.7594 | 8 | 80 | 125.98 | 3.7794 | 209.7594
12 | Apkures cirkulācijas sūknis Wilo Yonos Maxo-D 40/0,5-12 | gab. | 1 | 8 | 10 | 80 | 1592 | 47.76 | 1719.76 | 8 | 80 | 1592 | 47.76 | 1719.76
13 | Tērauda ventilis "Naval"(Dn)65 | gab. | 2 | 1.5 | 10 | 15 | 58.56 | 1.7568 | 75.3168 | 3 | 30 | 117.12 | 3.5136 | 150.6336
14 | Lodveida ventilis (uzmavas) Dn20 | gab. | 4 | 1 | 10 | 10 | 3.4 | 0.102 | 13.502 | 4 | 40 | 13.6 | 0.408 | 54.008
15 | Lodveida ventilis (uzmavas) Dn15 | gab. | 4 | 1 | 10 | 10 | 2.21 | 0.0663 | 12.2763 | 4 | 40 | 8.84 | 0.2652 | 49.1052
16 | Vītņu sietiņfiltrs (Dn) Dn65 | gab. | 1 | 1 | 10 | 10 | 34.89 | 1.0467 | 45.9367 | 1 | 10 | 34.89 | 1.0467 | 45.9367
17 | Vītņu sietiņfiltrs (Dn) Dn15 | gab. | 1 | 1 | 10 | 10 | 4.6 | 0.138 | 14.738 | 1 | 10 | 4.6 | 0.138 | 14.738
18 | Vienvirziena vārsts (Dn) Dn15 | gab. | 1 | 1 | 10 | 10 | 3.4 | 0.102 | 13.502 | 1 | 10 | 3.4 | 0.102 | 13.502
19 | Drošības vārsts 6 bar | gab. | 1 | 1 | 10 | 10 | 3.4 | 0.102 | 13.502 | 1 | 10 | 3.4 | 0.102 | 13.502
20 | Bimetāliskais termometrs 0-100OC | gab. | 3 | 0.5 | 10 | 5 | 4.01 | 0.1203 | 9.1303 | 1.5 | 15 | 12.03 | 0.3609 | 27.3909
21 | Manometrs 10 bar | gab. | 3 | 0.5 | 10 | 5 | 3.37 | 0.1011 | 8.4711 | 1.5 | 15 | 10.11 | 0.3033 | 25.4133
22 | Manometra ventilis Dn15 | gab. | 3 | 1 | 10 | 10 | 6.8 | 0.204 | 17.004 | 3 | 30 | 20.4 | 0.612 | 51.012
23 | Izplēšanas trauks 150L, 3bar | gab. | 1 | 3 | 10 | 30 | 95.36 | 2.8608 | 98 | 3 | 30 | 95.36 | 2.8608 | 128.2208
24 | Sūkņa drošības ierīce KP-35 | gab. | 1 | 1 | 10 | 10 | 14.04 | 0.4212 | 24.4612 | 1 | 10 | 14.04 | 0.4212 | 24.4612
25 | Atgaisotājs | gab. | 2 | 1 | 10 | 10 | 5.3 | 0.159 | 15.459 | 2 | 20 | 10.6 | 0.318 | 30.918
Automātikas ierīces un elektroapsaistes materiāli
26 | Apkures processors ECL310 | kmpl | 1 | 16 | 10 | 160 | 419.21 | 12.5763 | 591.7863 | 16 | 160 | 419.21 | 12.5763 | 591.7863
27 | Pamatne processoram | kmpl | 1 | 8 | 10 | 80 | 27.5 | 0.825 | 108.325 | 8 | 80 | 27.5 | 0.825 | 108.325
28 | Programkarte ECL blokam Danfoss | gab. | 1 | 8 | 10 | 80 | 32.21 | 0.9663 | 113.1763 | 8 | 80 | 32.21 | 0.9663 | 113.1763
29 | Temperatūras sensors ESMT | gab. | 1 | 6 | 10 | 60 | 34.21 | 1.0263 | 95.2363 | 6 | 60 | 34.21 | 1.0263 | 95.2363
30 | Temperatūras sensors ESM-11 | gab. | 1 | 6 | 10 | 60 | 34.21 | 1.0263 | 95.2363 | 6 | 60 | 34.21 | 1.0263 | 95.2363
Cauruļvadu materiālu montāža
31 | Tērauda caurules VS 3262-75* Dn65 | m | 16 | 2 | 10 | 20 | 10.52 | 0.3156 | 30.8356 | 32 | 320 | 168.32 | 5.0496 | 493.3696
32 | Tērauda caurules VS 3262-75* Dn15 | m | 4 | 1.8 | 10 | 18 | 0.91 | 0.0273 | 18.9373 | 7.2 | 72 | 3.64 | 0.1092 | 75.7492
33 | Tērauda caurules fasondaļas | kmpl | 1 | [6 empty] | 13.72 | 137.2 | 60.186 | 1.8056 | 199.1916
34 | Gruntskrāsa | l | 2
35 | Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=30mm, Dn76x30, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,037 W/mK | m | 16 | 0.7 | 10 | 7 | 7.23 | 0.2169 | 14.4469 | 11.2 | 112 | 115.68 | 3.4704 | 231.1504
36 | Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=30mm, Dn22x30, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,037 W/mK | m | 4 | 0.3 | 10 | 3 | 1.32 | 0.0396 | 4.3596 | 1.2 | 12 | 5.28 | 0.1584 | 17.4384
37 | Siltumizol. PVC apvalks 1,4mx0.35mmx25m 35m2 rullī | gab. | 1 | 8 | 10 | 80 | 82.36 | 2.4708 | 164.8308 | 8 | 80 | 82.36 | 2.4708 | 164.8308
38 | Montāžas palīgmateriāli, saskrūves, pārejas, pagarinātāji, redukcijas, treijgabali, nipeļi | kmpl | 1 | [6 empty] | 20.032 | 200.32 | 534.1776 | 16.0253 | 750.5229