APSTIPRINĀTS

ar iepirkumu komisijas

12.08.2016. lēmumu (prot.Nr.1)

## ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS 1

Iepirkuma nosaukums:

# “Cietā kurināma apkures katla iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.NPS 2016/06

1Saskaņā ar Publikso iepirkuma iepirkumu likuma 50.pantu

2016.gads

- Vispārīgā informācija: iepirkuma identifikācijas numurs NPS 2016/06;

  - Pasūtītājs: SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģistrācijas Nr.41503008685, adrese: Daugavas ielā 29A, Kraujā, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462, tālrunis: 65450388, fakss 65827707.

  - Kontaktpersona Ludvigs Lapinskis, tālruņa numurs 29151261, e-pasta adrese: sia_nps@inbox.lv.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijas – zemākā cena.

- Iepirkuma priekšmets

  - Cietā kurināmā apkures katla 550-600 kW ar kustīgiem ārdiem, multiciklonu, automātisko pelnu izvadi, automātisko pneimatisko katla siltummaiņa tīrīšanu. Katla automātiskā  darbība tiek  nodrošināta atkarīgi no iekārtas noslodzes, degšanas parametriem un kurināma padeves. Par kurināmo tiks izmantota šķelda ar mitrumu 35-40%. Katlam jābūt aprīkotam ar vadības bloku, kurš atļauj pieslēgties pie datora. Katla uzstādīšana  Randenes ciema kātlumājā, saskaņā ar Tehnisko  specifikāciju (2.pielikums).

  - Paredzamais iepirkuma līguma izpildes laiks – līdz 2016.gada 1.novembris

  - Piedāvājums ir jāiesniedz par visu apjomu.

  - Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 42160000-8 apkures katlu iekārtas.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņi

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – piedāvājumi iesniedzami SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, Daugavas ielā 29A, Kraujā, Naujenes pag., Daugavpils novads,  darba dienās no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Pasta adrese – Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462 līdz 2016.gada 12.septembrim plkst.10.00. Piedāvājumi, kas saņemti pēc Nolikuma 3.1. apakšpunktā minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

  - Kandidāti rakstiski var uzdot jautājumus par iepirkumu ne vēlāk kā desmit dienas pirms Nolikuma 3.1.puntā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami šī Nolikuma 1.1. punktā minētajai kontaktpersonai.

- Piedāvājumu noformēšana

  - Pretendents iesniedz piedāvājums par visu iepirkuma apjomu.

  - Pretendents iesniedz piedāvājumu latviešu valodā, datordrukā, burtu lielums 10-14 (izņemot tabulas), tehniskā dokumentācija – bukleti un brošūras- var netikt cauršūti.

  - Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un ar komersanta zīmogu apzīmogotā aploksnē, uz kuras jābūt šādām norādēm:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Piedāvājums atklātam konkursam „Cietā kurināmā apkures katla iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. NPS 2016/06)

    - Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

    - Neatvērt līdz 2016.gada 12.septembrim plkst.10.00;

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma eksemplārs (oriģināls).

  - Iesniegtajiem dokumentiem jābūt parakstītiem, cauršūtiem, apzīmogotiem, lapām numurētām.

  - Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm:

    - SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” iepirkumu komisijai:

    - Piedāvājums atklātam konkursam: „Cietā kurināmā apkures katla iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.NPS 2016/02);

    - Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., telefona un faksa numuri, juridiskā adrese, datums.

  - Piedāvājuma sākumā aiz titullapas ir jābūt satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

  - Piedāvājums sastāv no divām daļām:

    - Pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu atklātam konkursam (1. pielikums);

    - Tehniskais piedāvājums (2.pielikums);

  - Piedāvājumā iekļaujamajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumenta kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

  - Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikuma 4.1. – 4.10. apakšpunktu prasībām, Komisija attiecīgā Pretendenta piedāvājumu neizskata.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

  - Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

  - Pretendents nav  sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

  - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

    - pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

    - Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta vidējais gada finanšu pēdējo trīs gadu periodā (2013, .2014. un 2015) (pretendentiem, kas [uzsākuši savu darbību (dibināti) vēlāk]/[vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trim gadiem] – katra gada vidējais finanšu apgrozījums nostrādātajā laika periodā) ir vismaz 80 000 euro.

    - Pretendentam uz 2015.gada 31.decembri ir pozitīvs pašu kapitāls.

    - Nolikuma 6.2.1. punktā noteiktās prasības attiecināmas uz pretendentu (ja pretendents ir juridiska persona), un visiem personu apvienības vai personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība).

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents pašu spēkiem vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās pēdējo 3 (trīs) gadu (2013, 2014, 2015) laikā ir īstenojis ne mazāk kā 3 katlu piegādes un uzstādīšanas projektus, kuros katrā izbūvēta katla jauda ir ne mazāka par 500kW. Pretendenti (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) savu pieredzi var apliecināt arī ar 2016.gadā veiktajiem darbiem.

7. Iesniedzamie dokumenti

7.1. Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

- 7.2.Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- 7.3. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

- 7.3.1. Izziņas oriģināls, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

- 7.3.2. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, šī nolikuma 7.3.1. un 7.3.4.punktā minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

- 7.3.3. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- 7.3.4. Valsts darba inspekcijas (vai līdzvērtīgas ārvalsts iestādes) izziņu, kas apliecina, ka pretendents un  persona uz kuras iespējām tas balstās, kas apliecina ka tas (tā) ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā.

- 7.3.5.apliecinājums, ka uz pretendentu un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām neattiecās Publikso iepirkuma likuma 391.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

- 7.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

- 7.4.1. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru, (ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu personālsabiedrība) vai visu ārvalstu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas, ja minēto reģistrāciju paredz normatīvie akti. Ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz līdzvērtīgas datubāzes, kur ir iespējams pārbaudīt minēto informāciju, pretendentam savā piedāvājumā ir atļauts norādīt minētās datubāzes interneta adresi, lai iepirkuma komisija papildus pārliecinātos, par kandidāta sniegtās informācijas patiesumu.

- 7.4.2.Izziņa par Pretendenta gada kopējo finanšu apgrozījumu par darbības iepriekšējiem trīs gadiem, norādot informāciju par pašu kapitāla pozitivitāti.

- 7.4.3.Pretendentam (t.sk. piegādātāju apvienību dalībniekiem vai piesaistītajiem  apakšuzņēmējiem, jāiesniedz Pretendenta (t.sk. piegādātāju apvienību dalībnieka vai piesaistīta apakšuzņēmēja) finanšu pārskata par 2013., 2014. un  2015.gadu bilances peļņas/zaudējumu aprēķinu kopija.

- 7.4.4.Pretendenta apstiprināts Pretendenta vai apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos trīs gados veikto katlu piegādes un uzstādīšanas  saraksts, projektos  kuros katrā izbūvēta katla jauda ir ne mazāka par 500kW.

- 7.4.5.Pasūtītāju atsauksmes (vismaz trīs), kurās norādīti piegadato katlu raksturlielumi.

- 7.4.6. Dokuments kas apliecina katla atbilstību LVS EN 303-5:2012 (vai ekvivalenta) prasībām.

7.4.7. Piedāvātā katla tehniska dokumentācija un katla iekārtas precīzs apraksts.

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskā piedāvājuma iesniegšanas formai (Pretendents aizpilda 2.pielikumā esošo tabulu).

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši piedāvājuma formai (1.pielikums).

  - Finanšu piedāvājuma cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN, PVN un cenu kopā ar PVN.

  - Cenā iekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, t.i., materiālu, montāžas, ieregulēšanas darbu, Pasūtītaja personāla apmācības izmaksas, transportešanas izmaksas līdz kātlumājai  c.Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, Latvija.

- Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude

  - Pretendenta piedāvājumu neizskata, ja:

    - piedāvājuma dokumenti nav parakstīti;

    - piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst Nolikuma 4.13. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

  - Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, vismaz vienu no šī nolikuma 5.punktā minētā nosacījuma pastavēšanu.

- Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

  - Pēc Pretendentu atlases un kvalifikācijas pārbaudes, Komisija veic pārbaudi izturējušo Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

  - Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka Pretendents ir iesniedzis tehnisko piedāvājumu, kas neatbilst Nolikuma prasībām un/vai Tehniskajai specifikācijai.

- Finanšu piedāvājuma pārbaude

  - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos.

  - Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma  likuma 48.panta noteikumiem. Gadījumā, ja nepieciešams noskaidrot, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, Pasūtītājs var pieprasīt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

  - Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs.

  - Pēc Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija vērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus, nosakot piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Lai noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu, ņem vērā piedāvāto cenu bez PVN, saskaņā ar pretendenta iesniegto piedāvājumu (1.pielikums).

- Atklāta konkursa rezultātu paziņošana

  - Pretendenti tiek rakstveidā informēti par Konkursa rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas.

  - Iepirkuma līgums tiek noslēgts ar uzvarējušos pretendentu pēc Publisko iepirkuma  likumā 67.pantā noteiktā nogaidīšanas perioda beigām.

  - Konkursa uzvarētājam, 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāparaksta iepirkuma līgums.

- Atklāta konkursa komisija

  - Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no Komisijas locekļiem.

  - Komisijas tiesības:

    - rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no Pretendentiem, kas piedalās Konkursā;

    - pārbaudīt visu Pretendentu sniegto ziņu patiesumu;

    - pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - lūgt Pretendentus rakstveidā pagarināt piedāvājumu derīguma termiņu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu  likumu, šo Nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Komisijas pienākumi:

    - izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

    - pieņemt lēmumu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu  likumu, šo Nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

- Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu  likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu līdz Nolikumā noteiktajam termiņam;

    - rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem;

    - līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Konkursa Nolikumā minētos noteikums.

1.pielikums nolikumam

ID Nr.NPS 2016/06

Atklāta konkursa pieteikums

„Cietā kurināmā apkures katla iegāde”

(ID Nr.NPS 2016/06.)

Godātā komisija,

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu, piekrītu atklāta konkursa nolikumā noteiktajam un piedāvāju nodrošināt cietā kurināmā apkures katla 550-600 kW piegādi, kurš atbilst ši nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.

Piedāvāju piegādāt, uzstādīt, palaist un ieregulēt cietā kurināma apkures katlu un šī iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītas iekārtas Randenes ciema kātlumajai, saskaņā ar mūsu tehnisko piedāvājumu par cenu  ________________________________________________(cena skaitļiem un vārdiem), EUR, bez PVN, ______________________________ ar PVN 21%.

Apstiprinu, ka piedāvātāja cenā tiek iekļautas visas nepieciešamās izmaksas t.sk. Pasūtītāja darbinieku apmācības izmaksas;

- Apstiprinu, ka piekrītu apmaksas nosacījumiem- apmaksa par izpildītiem darbiem tiks veikta 100% apmērā  - 30 dienu laikā no visu pabeigto darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- Apstiprinu, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz ................................... (vismaz 30 dienas no piedāvājuma atvēršanas datuma).

- Apliecinu, ka uz mani kā Pretendentu nav attiecināmi Nolikuma 5.1. – 5.5. apakšpunktos minētie izslēgšanas nosacījumi dalībai Konkursā.

- Apliecinu, ka neesmu sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Pretendenta nosaukums: .............................................................................................

Reģistrēts Nr.:.....................................................................................................................

Juridiskā adrese:..........................................................................................................................

Biroja adrese: ................................................................................................................

Kontaktpersona: ............................................................................................................

(Vārds, Uzvārds, amats)

Tālrunis:.........................................................................................................................

Fakss:.............................................................................................................................

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: ............................................................................

Banka, Kods:............................................................................................................................

Konts:.............................................................................................................................

Tālrunis:..........................................................................................................................

Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no ................... cauršūtām lapām.

Paraksts:  ...............................................................................................

Vārds, Uzvārds:.......................................................................................

Amats: ....................................................................................................

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2016. gada ........................................ Z. V.

2.pielikums  nolikumam

ID Nr.NPS 2016/06

Atklāts konkurss

„Cietā kurināmā apkures katla iegāde” (ID Nr.NPS 2016/06.)

Tehniskā specifikācija

Jauns apkures katls ar nominālo uzstādīto siltuma jaudu 550-600kW. Katla klase- 5. Izgatavots atbilstoši LVS EN 303-5:2012 prasībām.  Jaudas modulācijas iespējas – 30%-100%. Lietderības koeficients dedzinot šķeldu (mitrums 35%) ne mazāks kā 91%. Atbilstība ES direktīvām (CE marķējums).

Katls aprīkots ar:

- ļambda zonde;

- skārienjūtīga vadības sistēma;

- kustīgie ārdi;

- automātiskā kurināmā padeve deglī;

- automātiskā aizdedze, automatiskā pelnu izvadīšana no degļa;

- dūmgāzu turbulātori;

- pretpārkaršanas, pretaizdegšanas sistēma;

- automātiskā pelnu izvadīšanas sistēma katla priekšā stāvošajā konteinieru sistēmā;

- multiciklons (aprīkots ar pelnu uztvērēju, ventilatoru un izolāciju);

- automātiskā pneimatiskā katla tīrīšana (pilns komplekts);

- kurināmā padeve aprīkota ar pretpārkāršanas sistēmu un pretaizdegšanas sistēmu;

- ārdi augstas temperatūras izturīgs čuguna, hroma un niķeļa sakausējums ar hroma saturu ne mazāk kā 28% un niķeļa saturu ne mazāk, kā2% (ar rūpnīcas apstiprināto atbilstības deklarāciju);

- katlam jābūt aprīkotam ar vadības bloku, kurš atļauj pieslēgties pie datora.

Katlam ir jāstrādā automātiskā režīmā bez apkalpošanas personāla.

Katlu pieslēgt pie esošās kurināmā padeves sistēmas, izmantojot biomasas priekšbunkuru ar tilpumu ne mazāk kā 5,5 m3 un pieslēgt pie esošām komunikācijām.

3. pielikums nolikumam

ID Nr.NPS 2016/06

# Atklāts konkurss

„Cietā kurināmā apkures katla iegāde” (ID Nr.NPS 2016/06)

Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās izpildes daļas apjoms | Īss apakšuzņēmēja veicamās iepirkuma daļas izpildes apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

| vieta | datums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| amats |  | Paraksts |  | amatpersonas vārds, uzvārds |
|  |  | z.v. |  |  |

4.pielikums nolikumam

ID Nr.NPS 2016/06

Atklāts konkurss:

„Cietā kurināmā apkures katla iegāde”

(ID Nr.NPS 2016/06)

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursa „Cietā kurināmā apkures katla iegāde” (id.Nr.NPS 2016/06) ietvaros

Ar šo ______________________________________________________ (pretendenta nnosaukums) apliecinu, ka:

- piekrītu piedalīties SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā „Cietā kurināmā apkures katla iegāde” (id.Nr.NPS 2016/06) kā __________________________________________________________ (Pretendena nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese) (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs,

- uz apakšuzņēmēju nav attiecināmi šī konkursa nolikuma 5.1.- 5.5.punktā minētie nosacījumi,

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemos:

veikt šādu Piegādes daļas izpildi:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (īss Piegādes daļas izpildes apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās piegādes daļas izpildes sarakstā norādītajam)

un nodot pretendentam šādus resursus:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts).

__________________________<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

__________________________<Paraksttiesīgās personas paraksts>

5. pielikums nolikumam

ID Nr.NPS 2016/06

Iepirkuma līgums (projekts)

__________________________________, vienotais reģ. Nr. ______________________, tās valdes locekļa ______________ personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā „Piegādātājs” no vienas puses un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”, vienotais reģ. Nr. 41503008685, valdes locekļa Aivara Elksniņa personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk saukts „Pasūtītājs”, no otras puses, bet abi kopā, turpmāk tekstā saukti PUSES, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, noslēdz šo līgumu ar sekojošiem nosacījumiem:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Piegādātājs pārdod, uzstāda, palaiž un ieregulē, apmāca Pasūtītāja darbiniekus un Pasūtītājs pērk cietā kurināmā apkures katlu ________, turpmāk tekstā - Prece, atbilstoši Specifikācijai, kas tiek pievienota šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

1.2.Pasūtītājs apņemas PRECI pieņemt un samaksāt par to noteikto cenu, saskaņā ar pasūtījumu un Piegādātāja piestādīto rēķinu.

2.LĪGUMA CENA

2.1. PRECES cena uz līguma noslēgšanas brīdi tiek noteikta: EUR _______ (_____ euro___ centi),  ieskaitot Preces transportēšanas, montāžas, palaišanas, ieregulēšanas, Pasūtītāja personāla apmācības izdevumus, t.sk. __________ PVN 21%.

3.PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI

4.1.  Preces piegādes un uzstadīšanas vieta: c.Randene,  Kalkūnes pag.,Naujenes pag., Daugavpils novads.

4.2. PRECI piegādā, uzstāda, palaiž un ieregulē, ka arī pabeidz Pasūtīttaja darbinieku apmācību līdz 2016.gada 1.novembrim.

4.3. Piegādātājs  garantē PRECES piegādi atbilstoši šim līgumam un pasūtījumam.

4.4. Piegādātājs nes atbildību par PRECI līdz PRECES nodošanas brīdim Pasūtītājam tā noliktavā. Pasūtītājs uzņemas risku par noliktavā uzglabāto PRECI un pats nodrošina tās uzglabāšanu atbilstoši kvalitātes prasībām, kā arī uzraudzību pret iespējamām zādzībām un bojājumiem.

4.5. PRECES transportēšanu uz Pasūtītāja noliktavu veic Piegādātājs ar savu transportu un sedz visas ar transportēšanu saistītās izmaksas.

4.6. Pasūtītāja pasūtījuma pieņemšanu var veikt sekojoši darbinieki:Afonijs Sokolovs, tālr. 22847608;

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. Pasūtītājs veic piegādātās PRECES apmaksu 100% apmērā 30 dienu laikā no visu pabeigto darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Šī līguma un LR likumdošanā paredzētājos saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumos vainīgā puse atlīdzina otrai pusei zaudējumus un samaksā līgumsodu. Par Pasūtītāja pasūtījuma neizpildi šī līguma noteiktajā termiņā vai atteikšanos izpildīt Piegādātāja pienākumu piegādāt preci sasaskaņā ar  šī līguma nosacījumiem Piegādātajs maksa Pasūtītājam līgumsodu EUR 5000,00 (pieci tūkstotī euro) apmērā. Par rēķina apmaksas nokavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu  0,1% apmērā no neapmaksātas summas par katru nokavēto dienu līdz pilnīgai parāda  samaksai, kavējuma naudas apmērs nevar būt lielāks nekā EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro).

6.2. Ar zaudējumiem puses saprot mantisko zudumu un izdevumus, kurus puses ir nesušas sakarā ar līguma izpildi. Samaksātos līgumsodus neieskaita zaudējumu atlīdzībā.

6.3. Līguma izpildes gaitā radušos strīdus puses cenšas atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko puses neatrisina savstarpēju pārrunu ceļā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, tiek izskatīti spēkā esošajos Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā.

7.CITI NOTEIKUMI

7.1. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādami, pusēm rakstiski vienojoties, un pievienojami līgumam kā pielikumi, kas kļūst par līguma neatņemāma sastāvdaļu.

7.2. Visos parējos līgumā neatrunātos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikas likumdošanas.

7.3. Ar šī līguma parakstīšanas brīdi zaudē visas sarunas, vienošanās, līgumi par šī līguma priekšmetu un nosacījumiem, ko puses ir noslēgušās un par ko vienojušās iepriekš.

8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

8.1. Līgums stājās spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēka līdz pilnīgai pušu saistību izpildei.

9.ĪPAŠIE NOTEIKUMI

9.1. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas apstākļi (ugunsgrēks, stihiskās nelaimes, streiki u. c.), kuras tiešā veidā ietekmē šā līguma izpildi un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst. Šādā gadījumā puses nekavējoties informē viena otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos, izpildot šo līgumu. Turpmāko līguma saistību izpildi, puses nosaka ar atsevišķu vienošanos.

9.2. Puses ir iepazinušās ar šī līguma saturu, kas satur pilnīgu vienošanos.

9.3. Šis līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros katrs, latviešu valodā. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks, un tie izsniegti pa vienam katrai šī līguma slēdzējai pusei.

10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI UN PARAKSTI

### Piegādātājs                                                           Pasūtītājs

|  |  | SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” Reģ. Nr. LV LV41503008685 Daugavas iela 29A, c.Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV- 5462, a/s „SEB banka” UNLALV2X LV56UNLA0005000508101 tālr.65450388, fakss 65440381 |
| --- | --- | --- |
| ____________ z.v. |  | ____________ A.Elksniņš z.v. |

Piezīme: Atklāta konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.