**„Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 428, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads gala sienu siltināšana”**

**Iepirkuma identifikācijas numurs NPS 2017/11**

*Jautājums Nr.2*

Pretendents lūdz apstiprināt bultskrūvju savienojumu esamību uz saitēm.

*Atbilde uz jautājumu Nr.2*

-Iepirkuma komisija apstiprina bultskrūvju savienojumu esamību uz saitēm.

*Jautājums Nr.3*

Pretendents lūdz norādīt saišu nospriegošanas spēku BK-3 rasējumā.

*Atbilde uz jautājumu Nr.3*

-Iepirkuma informē ka saišu pievilkšanas spēks jābūt 30-50 kN diapazonā.

*Jautājums Nr.4*

Pretendents lūdz norādīt kādā formā jābūt noformēts saišu nospiegošanas akts.

*Atbilde uz jautājumu Nr.4*

-Iepirkuma informē ka saišu nospiegošanas akts var būt noformēts brīvā formā.