„Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 428, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads gala sienu siltināšana”

Iepirkuma identifikācijas numurs NPS 2017/11

Jautājums Nr.1

Pretendents lūdz precizēt sekojošus darba apjomus:

2. Griestu virsmu apšūšana ar akmens vates plāksnēm                              m2                                7,3

pielīmējot un papildus stiprinot ar dībeļnaglām ar sienu virsmas

izlīdzināšanu nepieciešamības gadījumā

siltumizolācija b=100mm p<145kg/m3 ^=0.038W.mK              m2                                581.95

Atbilde uz jautājumu Nr.1

-Iepirkuma komisija informē, ka iepirkuma darba apjomos šajā pozīcija notikusi drukas kļūda, pareizi apjomi šajā pozīcijā ir sekojoši:

2. Griestu virsmu apšūšana ar akmens vates plāksnēm                              m2                                7,3

pielīmējot un papildus stiprinot ar dībeļnaglām ar sienu virsmas

izlīdzināšanu nepieciešamības gadījumā

siltumizolācija b=100mm p<145kg/m3 ^=0.038W.mK              m2                                7,52

-Iepirkuma komisija nolēma pagarināt piedāvājumu iesniegšanas terminus līdz š.g. 21. septembrim.