**„Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 428, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads gala sienu siltināšana”**

**Iepirkuma identifikācijas numurs NPS 2017/11**

*Jautājums Nr.1*

Pretendents lūdz precizēt sekojošus darba apjomus:

2. Griestu virsmu apšūšana ar akmens vates plāksnēm m2 7,3

pielīmējot un papildus stiprinot ar dībeļnaglām ar sienu virsmas

izlīdzināšanu nepieciešamības gadījumā

siltumizolācija b=100mm p<145kg/m3 ^=0.038W.mK m2 581.95

*Atbilde uz jautājumu Nr.1*

-Iepirkuma komisija informē, ka iepirkuma darba apjomos šajā pozīcija notikusi drukas kļūda, pareizi apjomi šajā pozīcijā ir sekojoši:

2. Griestu virsmu apšūšana ar akmens vates plāksnēm m2 7,3

pielīmējot un papildus stiprinot ar dībeļnaglām ar sienu virsmas

izlīdzināšanu nepieciešamības gadījumā

siltumizolācija b=100mm p<145kg/m3 ^=0.038W.mK m2 7,52

-Iepirkuma komisija nolēma **pagarināt** piedāvājumu iesniegšanas terminus **līdz š.g. 21. septembrim.**