Iepirkuma „DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS VIENĪBAS IELĀ 5, LOCIKOS, NAUJENES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, APKURES SISTĒMAS ATJAUNOŠANA” id. Nr. NPS2020/5 skaidro:

**Jautājums Nr.1:**

Rasējumā AVK-1 tika norādīts siltuma skaitītājs Danfoss SONOCAL Sonometer 1100, bet būvdarbu apjomos - Kompaktais siltuma skaitītājs Ultrsk. Sharky775 Qn0.6 Dn20. Kurš no tiem rakstiem ir pareizs?

*Atbilde:*

Piedāvājumā Pretendentam jāiekļauj apjomos noradītu siltumskaitītāju **SHARKY 775.**

**Jautājums Nr.2:**

Būvdarbu apjomos 10. un 12. pozīcijās nav noradīts radiatora ražotājs KERMI. Vai tas ir pareizi?

*Atbilde:*

Piedāvājumā Pretendentam jāiekļauj radiatori saskaņā ar AVK rasējumiem - KERMI.